
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Dubrovnik, Dr. Ante šercera 4b, Telefon: 020/311-298, Fax: 020/331-455

JEDNOSTAVNA NABAVA 

PREDMET NABAVE:

DEFIBRILATOR

Dubrovnik, ožujak 2019. godine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

DUBROVNIK, Dr. Ante Šercera 4b
Broj: 6/2019
Dubrovnik, 18.03.2019.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

1. Podaci o naručitelju:

Naziv naručitelja:

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije
Sjedište Naručitelja: 

Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4b
OIB Naručitelja: 

85555713264
Broj telefona Naručitelja: 
020/311-298
Broj telefaxa Naručitelja: 
020/331-455
Adresa elektroničke pošte: 
info@zhm.dnz.hr

Internetska adresa Naručitelja:
www.zhm.dnz.hr

2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

Ana Mazarekić, mag.rel.publ. 

Telefon: 020/311-298
Adresa elektroničke pošte: ana.mazarekic@zhm.dnz.hr
3. Opis predmeta nabave:  
Nabava defibrilatora.

Detaljan opis predmeta nabave sa naznačenim potrebnim tehničkim specifikacijama nalazi se u Prilogu 1. ove Dokumentacije za nadmetanje – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.

Predmet nabave uključuje i  usluge popravaka u jamstvenom roku ukoliko je moguće na mjestu isporuke ili mjestu uobičajenog korištenja uređaja, a u protivnom u ovlaštenom servisu, s time da je u tom slučaju ponuditelj dužan osigurati zamjenski uređaj.

Kvaliteta predmeta nabave određena je tehničkom specifikacijom koja je Prilog 1 ove dokumentacije.

U svrhu navedenog ponuditelj je obvezan dostaviti odgovarajući Jamstveni list (garanciju).

 
Uređaj mora biti nov (nekorišten).

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 135.000,00 kuna (bez PDV-a).

5. Tehnička specifikacija predmeta nabave:

Detaljna specifikacije predmeta nabave dana je u Prilogu 1- TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.

Ponuditelj je u obvezi ponuditi i jamstveni rok u minimalnom trajanju naznačenom u tablici Tehničke specifikacije (Prilog 1), a koji počinje teći od dana uspješne primopredaje robe. 

Jamstveni rok mora obuhvaćati slijedeće:

· otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka  ukoliko je moguće na mjestu isporuke ili mjestu uobičajenog korištenja uređaja, a u protivnom u ovlaštenom servisu, s time da je u tom slučaju ponuditelj dužan osigurati zamjenski uređaj, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 15 (petnaest) dana od dana prijave nedostatka ili kvara;
· provjeru stanja popravka uređaja koju je ponuditelj preuzeo, posebice u pogledu očekivanog vremena dovršetka i povrata;
· da će o svom trošku osigurati zamjensku robu istih tehničkih specifikacija za vrijeme otklanjanja nedostataka ili kvara;
· da će o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom robom istih tehničkih specifikacija.

6. Količina predmeta nabave:

Jedan defibrilator kako je traženo tehničkom specifikacijom.

7. Mjesto isporuke robe 

Mjesto isporuke defibrilatora je sjedište Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Dr. Ante Šercera 4b, Dubrovnik.

8. Rok isporuke robe 

Rok za isporuku predmeta nabave je 30 dana od dana zaključenja ugovora o jednostavnoj nabavi sa odabranim ponuditeljem. Po završetku isporuke, ugovorne strane sačiniti će i potpisati Zapisnik o primopredaji.

9. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

9.1. Oblik i način izrade ponude

1. Ponuda treba biti dostavljena u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađene ili umetanje listova ili dijelova ponude.

2. Stranice ponude treba označiti redim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

3. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

4. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.

5. Ponuda se predaje u izvorniku.

9.2. Sadržaj ponude

1. Tehničke specifikacije  popunjeno kako je traženo (Prilog 1),

2. Popunjeni ponudbeni list  (Prilog  2),

3. Popunjeni troškovnik  (Prilog 3),

4. Uvjeti sposobnosti iz točke 17. ovog poziva. 

9.3.  Način dostavljanja ponude:

Ponude se zaprimaju u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, na urudžbeni zapisnik kod tajnice ravnatelja, na adresi Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4b (II. kat) bez obzira na način dostave. Ponuda, sa svim prilozima, se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačeno naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka slijedećeg sadržaj:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Dr. Ante Šercera 4b, 20000 Dubrovnik

PONUDA ZA NABAVU DEFIBRILATORA

„NE OTVARAJ“

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Dostava ponude elektroničkim putem nije dopuštena.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obvezom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela pouda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

9.4.  Datum vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponude:  26. ožujak 2019. godine najkasnije do 10,00 sati.

Mjesto dostave ponuda: Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4b, II. kat, urudžbeni zapisnik kod tajnice ravnatelja.

Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.

Otvaranje ponude će se održati: 26. ožujak 2019. godine u 10,00 sati, u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4b, ured ravnatelja.

Otvaranje ponuda nije javno.

10. Način određivanja cijena ponude

Ponuđene cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora o jednostavnoj  nabavi.

Ponuditelji su dužni ponuditi tj. upisati cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđen za upis PDV-a ostavlja se prazno.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

11. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

      Cijena ponude izražava se u kunama.

12. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje prema stvarno isporučenoj robi, a temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana uredne isporuke robe.  Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja. 

13. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

14. Kriterij odabira najpovoljnije ponude

       Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

15. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

       Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

16. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od isteka  roka    za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave iznosi 10 dana od isteka roka za  dostavu ponuda.

17. Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost: 

17.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan donošenja Odluke o početku postupka bagatelne nabave). 
17.2. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske kojim se ponuditelju daje dozvola za obavljanje djelatnosti prometa i/ili uvoza i izvoza na veliko medicinskim proizvodima.

U skladu sa člankom 47. Zakona o medicinskim proizvodima ( NN 76/2013.) ako je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji, umjesto Rješenja Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske kojim se daje dozvola za obavljanje djelatnosti prometa i/ili uvoza i izvoza na veliko medicinskim proizvodima, ponuditelj mora dokazati da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim proizvodima u državi u kojoj ima sjedište. 

17.3. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske o upisu u Očevidnik medicinskog proizvoda.

Napomena: 
Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, dokaz sposobnosti iz točke 17.1. svaki član zajednice ponuditelja dostavlja sam za sebe, dok se ostali dokazi sposobnosti iz točaka 17.2. i 17.3.  dokazuju se kumulativno. 


Svi dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. 

18. Ostali uvjeti: 

Ponuditelj je dužan priložiti katalog s karakteristikama i opisom uređaja te eventualnim uputama za rad.

19. Datum objave na web stranici Zavoda za hitnu med. DNŽ: 18.03.2019. godine. 









      RAVNATELJ

                                                                                                                                                  Prilog 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PREDMET NABAVE: Nabava defibrilatora

TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BIFAZNOG DEFIBRILATORA

	R.Br.
	Karakteristike
	Zadovoljava karakteristiku

	
	
	(DA/NE)

	
	
	

	
	
	

	1
	Manualni i poluautomatski bifazni defibrilator maksimalne energije 270J - 360 J s papučicama
	

	
	(pedalama) za odrasle i djecu i s mogućnošću defibrilacije pomoću jednokratnih elektroda
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Rad u poluautomatskom modu (AED) s eskalacijom energije do min. 270J - 360 J
	

	
	
	

	5
	Mogućnost punjenja i uključivanja elektrošoka na papučici defibrilatora s dvije ruke
	

	
	
	

	7
	Mogućnost snimanja 12 kanalnog EKG-a s 10-žilnim kablom
	

	
	
	

	8
	Mjerenje SpO2  metodom neosjetljivom na pomak ruke pacijenta, sa mogućnošću nadogradnje
	

	
	SpCO i SpMetH modula, i mjerenjem sva tri parametra jednim senzorom
	

	
	
	

	
	
	

	9
	Mjerenje NIBP oscilometrijskom metodom
	

	
	
	

	10
	Mjerenje CO2 – kod intubiranih i neintubiranih pacijenata. CO2 senzor integriran u aparat
	

	
	
	

	11
	Mogućnost nadogradnje 2 kanala IBP – istovremeno praćenje arterijskog i venskog pritiska
	

	
	
	

	12
	Trend analiza ST segmenta 12 kanalnog EKG signala po svim odvodima
	

	
	
	

	13
	Termički printer širine 100mm ili više s preglednim paralelnim ispisom 3 kanala
	

	
	
	

	14
	Rad sa min. dvije samostalne Li Ion baterije s mogućnošću zamjene baterije bez prekida rada
	

	
	uređaja
	

	15
	Uređaj za punjenje i održavanje (kondicioniranje) baterija s napajanjem na 220 V i 12V
	

	
	
	

	16
	Kolor monitor sa ispisom 3 krivulje ili više - dijagonala monitora približno 20 cm ili više
	

	
	
	

	17
	Inverzni mod rada monitora za rad pod uvjetima jakog sunčevog osvjetljenja, nezasljepljujući
	

	
	
	

	18
	Otporan na prašinu i vlagu po standardu IP44 ili bolje
	

	
	
	

	19
	Mogućnost telemedicinskog prijenosa podataka pomoću bluetooht i modemske komunikacije
	

	
	
	

	
	Vanjski srčani stimulator (pacemaker) s mogućnošću “fiksnog“ ili “na zahtjev“ odašiljanja
	

	20
	impulsa stimulacije. Stimulacija se vrši preko samoljepljivih elektroda. Maksimalna struja
	

	
	stimulacije 200mA
	

	
	
	

	
	Zvučni  metronom  sa  otkucajima  100  masaža/min  i  signalom  za  ventilaciju,  pri
	

	21
	kardiopulmonarnoj  reanimaciji.  Ukoliko  ponuđeni  model  zahtjeva  upotrebu  jednokratnih
	

	
	elektroda/pribora za zadovoljenje ove funkcionalnosti obavezno navesti cijenu elektroda/pribora
	

	
	po pacijentu
	

	
	
	

	22
	Atesti i certifikati uređaja u skladu s europskim normama i standardima
	

	
	
	

	23
	Ovjerena kopija registracije proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinsku opremu
	

	
	
	

	24
	Jamstvo najmanje 24 mjeseca
	

	
	
	


                                                                                                   ZA PONUDITELJA:

M.P.               ____________________________________

                                                                                    (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

_________________________________     

              (mjesto i datum)                                                        

Prilog 2

OBRAZAC PONUDE

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Dr. Ante Šercera 4b, 

OIB: 85555713264
Predmet nabave:  Defibrilator

Podaci o ponuditelju:

	Zajednica ponuditelj (zaokruži):
	                    DA               NE

	Naziv i sjedište ponuditelja /

člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem  i ostalih članova zajednice ponuditelja
	

	OIB
:
	
	Žiroračun IBAN :
	

	Poslovna banka:
	

	Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):
	                     DA                 NE

	Adresa
	                     

	Telefon
	
	Telefaks
	

	E-mail
	

	Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)
	                    DA                NE

	Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi 
	

	Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt
	


Cijena ponude:

Proučili  smo dokumentaciju za nadmetanje, te sve dokumente i podatke koje nam je  Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali sa svim uvjetima, odnosno odredbama dokumentacije za nadmetanje, koje prihvaćamo te nudimo slijedeću cijenu za predmet nabave:

	Cijena ponude bez PDV-a
	

	Porez na dodanu vrijednost
 (25 %)
	

	Cijena ponude s PDV-om
	


Rok valjanosti ponude: ​​​​​​​​​​​​​​​​____________________

                                                         (datum)














                                                        ZA PONUDITELJA:

M.P.                       ______________________________________

                                                                                    (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

_________________________________     

              (mjesto i datum)                                                        























































  Prilog 3

TROŠKOVNIK 

PREDMET NABAVE: Defibrilator

	Redni broj
	Naziv
	Količina u komadima
	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a
	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a

	1
	Defibrilator 
	1
	
	

	SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA BEZ PDV-a
	

	IZNOS PDV-a na sveukupnu cijenu
	

	SVEUKUPNA CIJENA U KUNAMA SA PDV-om
	


                                                                                                   ZA PONUDITELJA:

M.P.               ____________________________________________

                                                                                    (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

_________________________________     

              (mjesto i datum)                                                        

� Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo


� Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.





10
11

